## Slide 1
Windows Server 2022
マルチパスI/O(MPIO)
8. ストレージ > パス > MPIO
Windows Server 2022 運用 No.43
凡例：・＝要点／－＝補足 ｜ 枠線囲みのMS Gothic＝コマンド・設定 ｜ 出典はMicrosoft Learn公式（末尾スライドにURL）。値・パスは標準既定の例で実環境確認が必要。

## Slide 2
マルチパスI/O(MPIO)
8. ストレージ > パス > MPIO
Windows Server 2022 運用 No.43 ／ 8. ストレージ
この研修シリーズでの位置づけ
・1. サーバ管理基盤
・2. Active Directoryドメインサービス
・3. 認証・証明書・フェデレーション
・4. グループポリシー
・5. DNS/DHCP/IPAM
・6. ネットワーク構成
・7. SDN・ネットワーク仮想化
・▶ 8. ストレージ （この項目が属する分類）
・9. 分散ファイル・レプリケーション
・10. クラスタリング・可用性
・11. Hyper-V仮想化
・12. リモートデスクトップ・アプリ配信
・13. Web/アプリ・配置基盤
・14. セキュリティ・ハードニング
・15. バックアップ・保守・診断

## Slide 3
マルチパスI/O(MPIO)
8. ストレージ > パス > MPIO
Windows Server 2022 運用 No.43 ／ 8. ストレージ
扱う対象と前提
ディスク・記憶域・共有・重複除去・レプリカなど、サーバーのストレージ運用全般を扱う分類です。
mpioで複数経路の冗長化・負荷分散(DSM)を構成。
前提
・該当する役割/機能をサーバーマネージャーまたは Install-WindowsFeature で導入済みであること。
・管理コマンドは mpio モジュール（役割導入時に併せて追加）を使用する。
・操作は原則 PowerShell（管理者）で実行。GUIツールがある場合は併記。

## Slide 4
マルチパスI/O(MPIO)
8. ストレージ > パス > MPIO
Windows Server 2022 運用 No.43 ／ 8. ストレージ
想定作業（この項目で何をするか）
・SAN多重化の確認
・標準的な作業の流れ（参考）：
－現状の設定・構成を確認する（次スライドのコマンド・確認キー）
－必要に応じて作成・変更・削除など目的の操作を行う
－変更後は反映・動作を検証し、記録する
使用判断のポイント
この設定・機能が実環境で使われているかは、下記の確認キーで判断します。使っていなければ研修採用の要否を検討します。

## Slide 5
マルチパスI/O(MPIO)
8. ストレージ > パス > MPIO
Windows Server 2022 運用 No.43 ／ 8. ストレージ
主要コマンド（例）
PS C:\> Get-MPIOSetting
PS C:\> Enable-MSDSMAutomaticClaim
確認する値・キー（使用判断）
・Get-MPIOSetting
・Enable-MSDSMAutomaticClaim

## Slide 6
マルチパスI/O(MPIO)
8. ストレージ > パス > MPIO
Windows Server 2022 運用 No.43 ／ 8. ストレージ
この項目で使う主なコマンドレット（抜粋）
コマンドレット | 主な用途
Get-MPIOSetting | 取得・確認
Enable-MSDSMAutomaticClaim | 有効化
Clear-MSDSMSupportedHW | クリア
Disable-MSDSMAutomaticClaim | 無効化
New-MSDSMSupportedHW | 新規作成
Remove-MSDSMSupportedHW | 削除
Set-MPIOSetting | 設定・変更
Update-MPIOClaimedHW | 更新
Get-MPIOAvailableHW | 取得・確認
Get-MSDSMAutomaticClaimSettings | 取得・確認

## Slide 7
マルチパスI/O(MPIO)（続き）
8. ストレージ > パス > MPIO
Windows Server 2022 運用 No.43 ／ 8. ストレージ
コマンドレット | 主な用途
Get-MSDSMGlobalDefaultLoadBalancePolicy | 取得・確認
Get-MSDSMSupportedHW | 取得・確認
Set-MSDSMGlobalDefaultLoadBalancePolicy | 設定・変更
補足：上表はモジュールの代表的なコマンドレットの抜粋です。全体は Get-Command -Module <モジュール名> で確認できます。

## Slide 8
マルチパスI/O(MPIO)
8. ストレージ > パス > MPIO
Windows Server 2022 運用 No.43 ／ 8. ストレージ
定義ファイル・場所（早見）
場所・ファイル・モジュール（標準既定の例） | 確認
mpio モジュール | 実環境で要確認
補足：パス・既定値はバージョン/構成で異なります。必ず実環境で確認してください。

## Slide 9
マルチパスI/O(MPIO)
8. ストレージ > パス > MPIO
Windows Server 2022 運用 No.43 ／ 8. ストレージ
用語集
用語 | 区分・変更可否（既定値） | 説明
mpio | モジュール名（固定） | 本項目の操作を提供するモジュール。Import-Module mpio で利用。
モジュール | 配布単位（固定名） | 関連コマンドレットをまとめた配布単位。Import-Moduleで読み込む。
MPIO | 機能（固定名） | マルチパスI/O。ストレージ経路を冗長化/負荷分散。
Get-MPIOSetting | コマンドレット | 本項目で使用する主要コマンドレット。Get-Help Get-MPIOSetting で詳細。
Enable-MSDSMAutomaticClaim | コマンドレット | 本項目で使用する主要コマンドレット。Get-Help Enable-MSDSMAutomaticClaim で詳細。

## Slide 10
マルチパスI/O(MPIO)
8. ストレージ > パス > MPIO
Windows Server 2022 運用 No.43 ／ 8. ストレージ
出典（Microsoft Learn 公式資料）
・Get-MPIOSetting https://learn.microsoft.com/ja-jp/powershell/module/mpio/get-mpiosetting/?view=windowsserver2022-ps
・Enable-MSDSMAutomaticClaim https://learn.microsoft.com/ja-jp/powershell/module/mpio/enable-msdsmautomaticclaim/?view=windowsserver2022-ps
・mpio モジュール 概要 https://learn.microsoft.com/ja-jp/powershell/module/mpio/?view=windowsserver2022-ps
補足：日本語訳が機械翻訳の頁は英語原文（上記URL）を正とします。社内既存ナレッジ（C:\oskb PS51-WS2022 4,030件）とも整合。