## Slide 1
Windows Server 2022
ハードウェアエラーと電源(WHEA/PcsvDevice)
15. バックアップ・保守・診断 > ハードウェア > エラー/電源
Windows Server 2022 運用 No.85
凡例：・＝要点／－＝補足 ｜ 枠線囲みのMS Gothic＝コマンド・設定 ｜ 出典はMicrosoft Learn公式（末尾スライドにURL）。値・パスは標準既定の例で実環境確認が必要。

## Slide 2
ハードウェアエラーと電源(WHEA/PcsvDevice)
15. バックアップ・保守・診断 > ハードウェア > エラー/電源
Windows Server 2022 運用 No.85 ／ 15. バックアップ・保守・診断
この研修シリーズでの位置づけ
・1. サーバ管理基盤
・2. Active Directoryドメインサービス
・3. 認証・証明書・フェデレーション
・4. グループポリシー
・5. DNS/DHCP/IPAM
・6. ネットワーク構成
・7. SDN・ネットワーク仮想化
・8. ストレージ
・9. 分散ファイル・レプリケーション
・10. クラスタリング・可用性
・11. Hyper-V仮想化
・12. リモートデスクトップ・アプリ配信
・13. Web/アプリ・配置基盤
・14. セキュリティ・ハードニング
・▶ 15. バックアップ・保守・診断 （この項目が属する分類）

## Slide 3
ハードウェアエラーと電源(WHEA/PcsvDevice)
15. バックアップ・保守・診断 > ハードウェア > エラー/電源
Windows Server 2022 運用 No.85 ／ 15. バックアップ・保守・診断
扱う対象と前提
バックアップ・イメージ保守・資産管理・ハードウェア診断など、継続運用を支える分類です。
wheaでハードウェアエラー、pcsvdeviceでBMC経由の電源/状態を管理。
前提
・該当する役割/機能をサーバーマネージャーまたは Install-WindowsFeature で導入済みであること。
・管理コマンドは whea モジュール（役割導入時に併せて追加）を使用する。
・操作は原則 PowerShell（管理者）で実行。GUIツールがある場合は併記。

## Slide 4
ハードウェアエラーと電源(WHEA/PcsvDevice)
15. バックアップ・保守・診断 > ハードウェア > エラー/電源
Windows Server 2022 運用 No.85 ／ 15. バックアップ・保守・診断
想定作業（この項目で何をするか）
・ハード監視手段の確認
・標準的な作業の流れ（参考）：
－現状の設定・構成を確認する（次スライドのコマンド・確認キー）
－必要に応じて作成・変更・削除など目的の操作を行う
－変更後は反映・動作を検証し、記録する
使用判断のポイント
この設定・機能が実環境で使われているかは、下記の確認キーで判断します。使っていなければ研修採用の要否を検討します。

## Slide 5
ハードウェアエラーと電源(WHEA/PcsvDevice)
15. バックアップ・保守・診断 > ハードウェア > エラー/電源
Windows Server 2022 運用 No.85 ／ 15. バックアップ・保守・診断
主要コマンド（例）
PS C:\> Get-WheaMemoryPolicy
PS C:\> Get-PcsvDevice
確認する値・キー（使用判断）
・Get-WheaMemoryPolicy
・Get-PcsvDevice

## Slide 6
ハードウェアエラーと電源(WHEA/PcsvDevice)
15. バックアップ・保守・診断 > ハードウェア > エラー/電源
Windows Server 2022 運用 No.85 ／ 15. バックアップ・保守・診断
この項目で使う主なコマンドレット（抜粋）
コマンドレット | 主な用途
Get-WheaMemoryPolicy | 取得・確認
Get-PcsvDevice | 取得・確認
Set-WheaMemoryPolicy | 設定・変更
Clear-PcsvDeviceLog | クリア
Restart-PcsvDevice | 再起動
Start-PcsvDevice | 開始
Stop-PcsvDevice | 停止
Get-PcsvDeviceLog | 取得・確認
Set-PcsvDeviceBootConfiguration | 設定・変更
Set-PcsvDeviceNetworkConfiguration | 設定・変更

## Slide 7
ハードウェアエラーと電源(WHEA/PcsvDevice)（続き）
15. バックアップ・保守・診断 > ハードウェア > エラー/電源
Windows Server 2022 運用 No.85 ／ 15. バックアップ・保守・診断
コマンドレット | 主な用途
Set-PcsvDeviceUserPassword | 設定・変更
補足：上表はモジュールの代表的なコマンドレットの抜粋です。全体は Get-Command -Module <モジュール名> で確認できます。

## Slide 8
ハードウェアエラーと電源(WHEA/PcsvDevice)
15. バックアップ・保守・診断 > ハードウェア > エラー/電源
Windows Server 2022 運用 No.85 ／ 15. バックアップ・保守・診断
定義ファイル・場所（早見）
場所・ファイル・モジュール（標準既定の例） | 確認
whea | 実環境で要確認
pcsvdevice モジュール | 実環境で要確認
補足：パス・既定値はバージョン/構成で異なります。必ず実環境で確認してください。

## Slide 9
ハードウェアエラーと電源(WHEA/PcsvDevice)
15. バックアップ・保守・診断 > ハードウェア > エラー/電源
Windows Server 2022 運用 No.85 ／ 15. バックアップ・保守・診断
用語集
用語 | 区分・変更可否（既定値） | 説明
whea | モジュール名（固定） | 本項目の操作を提供するモジュール。Import-Module whea で利用。
モジュール | 配布単位（固定名） | 関連コマンドレットをまとめた配布単位。Import-Moduleで読み込む。
Get-WheaMemoryPolicy | コマンドレット | 本項目で使用する主要コマンドレット。Get-Help Get-WheaMemoryPolicy で詳細。
Get-PcsvDevice | コマンドレット | 本項目で使用する主要コマンドレット。Get-Help Get-PcsvDevice で詳細。

## Slide 10
ハードウェアエラーと電源(WHEA/PcsvDevice)
15. バックアップ・保守・診断 > ハードウェア > エラー/電源
Windows Server 2022 運用 No.85 ／ 15. バックアップ・保守・診断
出典（Microsoft Learn 公式資料）
・Get-WheaMemoryPolicy https://learn.microsoft.com/ja-jp/powershell/module/whea/get-wheamemorypolicy/?view=windowsserver2022-ps
・Get-PcsvDevice https://learn.microsoft.com/ja-jp/powershell/module/pcsvdevice/get-pcsvdevice/?view=windowsserver2022-ps
・whea モジュール 概要 https://learn.microsoft.com/ja-jp/powershell/module/whea/?view=windowsserver2022-ps
・pcsvdevice モジュール 概要 https://learn.microsoft.com/ja-jp/powershell/module/pcsvdevice/?view=windowsserver2022-ps
補足：日本語訳が機械翻訳の頁は英語原文（上記URL）を正とします。社内既存ナレッジ（C:\oskb PS51-WS2022 4,030件）とも整合。